三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：租用球管服务采购项目

编制日期：2024年5月6日

# 三台县人民医院关于租用球管服务采购公告

根据医院业务工作需要，拟对租用球管服务进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

一、采购项目基本情况

1.项目名称：租用球管服务采购项目

2.适配装备信息如下:

| 设备名称:心血管成像系统（ＤＳＡ） | 设备型号：Innova 3100-IQ |
| --- | --- |
| 生产厂家：GE Medical SystemsSCS。 |  |

3.采购需求：拟租用球管信息如下

| 球管名称 | 规格型号 |
| --- | --- |
| 医用诊断X射线管组件 | 2216500 |

4.采购限价：单价采购，租金最高限价4万元/月/支。

5.项目要求：

1）质量保证：安装调试后按照国家相关规定邀请第三方有资质公司进行检测(检测费用由供应商承担),检测结果符合相关规定要求后正式启用并开始计算租期;在租用球管运行期间，供应商保证该装备整机性能参数符合国家相关法律法规技术的要求；

2)租用球管故障或者损坏处置：租用期间内如果出现球管故障,或者球管损坏的，由供应商承担球管损坏的后果，同时在４８小时内修复或者更换球管，处理后整机性能参数必须达到国家相关法律法规技术参数标准的要求，因此原因导致的停机时间从租用期内去除，医院无需支付相应费用；

3)损害责任：因供应商提供球管在安装调试、正式运行期间以及球管拆除过程中导致医院、医院工作人员、患者、供应商技术人员以及第三方财产损失、人身伤害的，均由供应商承担责任并赔偿损失；

6.商务要求：

1）到货及安装要求：接医院通知后，供应商２４小时内将球管运送至医院指定位置，球管到位后２４小时内结束安装调试，达到正常使用条件；更换下的球管产权归医院。

2）租用期的结束：医院通知供应商后，租用期正式结束，医院按此时间进行租金结算；接医院通知后供应商必须在２４小时内将球管拆除，供应商未及时拆除的，医院可自行进行处置，由此导致球管故障、损坏的，供应商自行承担相关损失；

3）租金费用：租金包含运输、安装调试、拆除费用、税金以及租金等所用费用，医院无需另外支付其他费用；

4)租金支付：租用球管经检测合格正式启用后开始计算租期，租期结束并收到公司发票后一次性支付全部租金（如果最后一个月租期不满３０日的，当月租金=（实际使用天数／３０）×月租金价格）。

二、采购方式：议价。

三、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照。 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。 |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |

四、项目技术咨询人及联系电话：杨老师，13696265751（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

五、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2024年5月7日至2024年5月9日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

六、响应文件内容、递交方式、时间、地点：

1、响应文件一正一副，内容包括但不限于以下资料：（所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，报名文件封面模板详见附件。）

1）报价（报价模板详见附件）；

2）资格证明文件(营业执照、承诺书)；

3）投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件；

4）价格佐证（提供其它医院租用球管的发票或合同复印件，如无法提供请注明原因）；

5）服务承诺。

注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

2、响应文件递交截止时间：2024年5月13日12时00分（北京时间）。

3、递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（赵老师收，收件电话：0816-5222252），本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称、公司名称等，供应商不到现场。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的恕不接受。

七、议价时间：2024年5月14日15时00分（北京时间）。

八、议价地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

九、定标原则：符合资格条件，满足本项目质量要求，低价中标。

十、结果公告：将定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2024年5月6日

附件

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

二〇二四 年     月     日

报价函

致：三台县人民医院

1、我公司全面研究了租用球管服务采购项目的采购文件及相关资料，我们将遵照询价文件的要求承担相应的全部工作。

2、我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为询价采购所发生的一切费用。

3、我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5、我公司报价为       万元/月/根，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次询价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他询价申请人参与同一合同项下的询价采购活动的行为。

（八）询价申请人未对本次询价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次询价采购活动中，不存在和其他询价申请人在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

询价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。